## PAKIET NR 3
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość | Cena jednostki netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy*
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 300 mm, grubości: na palcu 0.36 mm, na dłoni 0.33 mm oraz na mankiecie 0.25 mm, siła zrywu przed starzeniem 28N oraz po starzeniu 24N, poziom protein lateksu <50 µg/g, AQL =1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4). Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978.Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 substancji chemicznych, w tym min. 5 substancji na 6 poziomie odporności , wykonane zgodnie z EN 16523-1.Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Rozmiar M. Pakowane po 50 szt. |  | szt. | 2500
2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 300 mm, grubości: na palcu 0.36 mm, na dłoni 0.33 mm oraz na mankiecie 0.25 mm, siła zrywu przed starzeniem 28N oraz po starzeniu 24N, poziom protein lateksu <50 µg/g, AQL =1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4). Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978.Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 substancji chemicznych, w tym min. 5 substancji na 6 poziomie odporności , wykonane zgodnie z EN 16523-1.Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Rozmiar L. Pakowane po 50 szt. |  | szt. | 2500
3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 300 mm, grubości: na palcu 0.36 mm, na dłoni 0.33 mm oraz na mankiecie 0.25 mm, siła zrywu przed starzeniem 28N oraz po starzeniu 24N, poziom protein lateksu <50 µg/g, AQL =1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4). Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978.Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 substancji chemicznych, w tym min. 5 substancji na 6 poziomie odporności , wykonane zgodnie z EN 16523-1.Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Rozmiar XL. Pakowane po 50 szt. |  | szt. | 1000
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe w kolorze innym niz fioletowy - sygnalizującym procedurę podwyższonego ryzyka. Dające się łatwo zakładać i zdejmować. powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. AQL≤ 1,0. Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni. Mankietrolowany. Długość min. 280mm, grubości: na palcu min. 0.17 mm, na dłon min. 0.12 mm . Siły zrywu min 13 N przed i po starzeniu. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Rozmiar M. Pakowane po 100 szt. |  | szt. | 2500
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe w kolorze innym niz fioletowy - sygnalizującym procedurę podwyższonego ryzyka. Dające się łatwo zakładać i zdejmować. powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. AQL≤ 1,0. Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni. Mankietrolowany. Długość min. 280mm, grubości: na palcu min. 0.17 mm, na dłon min. 0.12 mm . Siły zrywu min 13 N prze i po starzeniu. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Rozmiar L. Pakowane po 100 szt. |  | szt. | 2500
6 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania, powierzchnia zewnętrzna z teksturą minimum na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, grubość na palcu 0.08-0.09 mm , AQL 1.0, długość min. 240 mm, rolowany brzeg mankietu, wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z EN 455 (1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 & EN ISO 375-5, odporne na min. 10 substancji chemicznych najwyższym 6 poziomie (zgodnie z EN ISO 374-1 i EN 16523-1) oraz przebadane na przenikanie minimum 50 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978. Opakowanie a’200 szt. Rozmiar S: podstawa 12.1 cm x 12.1 cm +/- 0.5 cm Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. |  | szt. | 4000
7 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania, powierzchnia zewnętrzna z teksturą minimum na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, grubość na palcu 0.08-0.09 mm , AQL 1.0, długość min. 240 mm, rolowany brzeg mankietu, wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z EN 455 (1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 & EN ISO 375-5, odporne na min. 10 substancji chemicznych najwyższym 6 poziomie (zgodnie z EN ISO 374-1 i EN 16523-1) oraz przebadane na przenikanie minimum 50 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978. Opakowanie a’200 szt. Rozmiar M: podstawa 12.1 cm x 12.1 cm +/- 0.5 cm Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. |  | szt. | 10000
8 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania, powierzchnia zewnętrzna z teksturą minimum na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, grubość na palcu 0.08-0.09 mm , AQL 1.0, długość min. 240 mm, rolowany brzeg mankietu, wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z EN 455 (1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 & EN ISO 375-5, odporne na min. 10 substancji chemicznych najwyższym 6 poziomie (zgodnie z EN ISO 374-1 i EN 16523-1) oraz przebadane na przenikanie minimum 50 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978. Opakowanie a’200 szt. Rozmiar L: podstawa 12.1 cm x 12.1 cm +/- 0.5 cm Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. |  | szt. | 7000
9 | Pojedyńczy koszyk na 1 opakowanie rękawic wykonany z drutu stalowego o śr. 4 mm pomalowanego antybakteryjną farbą w kolorze białym. Dedykowany do opakowań typu SAFE PACK - umożliwiający pojedyncze pobieranie rękawic za mankiet od spodu opakowania, minimalizując tym ryzyko kontaminacji czystych rękawic. Dyspenser łatwy w czyszczeniu. |  | szt. | 12
10 | Rękawiczki nitrylowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski lub fioletowy, mankiet rolowany, rozmiar XS, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm, siła zrywu min. 7 N przed starzeniem zgodnie z EN 455-2:2024, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0 oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie min. 50 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie min. 15 substancji chemicznych wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1. |  | szt. | 10000
11 | Rękawiczki nitrylowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski lub fioletowy, mankiet rolowany, rozmiar S, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm, siła zrywu min. 7 N przed starzeniem zgodnie z EN 455-2:2024, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0 oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie min. 50 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie min. 15 substancji chemicznych wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1. |  | szt. | 150000
12 | Rękawiczki nitrylowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski lub fioletowy, mankiet rolowany, rozmiar M, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm, siła zrywu min. 7 N przed starzeniem zgodnie z EN 455-2:2024, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0 oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie min. 50 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie min. 15 substancji chemicznych wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1. |  | szt. | 500000
13 | Rękawiczki nitrylowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski lub fioletowy, mankiet rolowany, rozmiar L, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm, siła zrywu min. 7 N przed starzeniem zgodnie z EN 455-2:2024, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0 oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie min. 50 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie min. 15 substancji chemicznych wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1. |  | szt. | 250000
14 | Rękawiczki nitrylowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski lub fioletowy, mankiet rolowany, rozmiar XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm, siła zrywu min. 7 N przed starzeniem zgodnie z EN 455-2:2024, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0 oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie min. 50 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie min. 15 substancji chemicznych wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1. |  | szt. | 67000
15 | Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, rozmiar S, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10 mm, na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N Poziom protein lateksu <30 µg/g. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455. Rękawice badane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671B3:B6 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, ZMBT, TMTD. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. |  | szt. | 1500
16 | Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, rozmiar M, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10 mm, na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N Poziom protein lateksu <30 µg/g. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455. Rękawice badane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671B3:B6 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, ZMBT, TMTD. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. |  | szt. | 8000
17 | Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, rozmiar L, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10 mm, na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N Poziom protein lateksu <30 µg/g. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455. Rękawice badane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671B3:B6 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, ZMBT, TMTD. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. |  | szt. | 1200
18 | Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, rozmiar XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10 mm, na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N Poziom protein lateksu <30 µg/g. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455. Rękawice badane na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671B3:B6 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, ZMBT, TMTD. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. |  | szt. | 1500
19 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor magenta, mankiet rolowany, rozmiar S, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6N oraz po starzeniu min. 6N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.5 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604) i ASTM F1671. Badanie na przenikanie 10 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Przebadany na przenikanie fentanylu. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. |  | szt. | 1500
20 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor magenta, mankiet rolowany, rozmiar M, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6N oraz po starzeniu min. 6N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.5 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604) i ASTM F1671. Badanie na przenikanie 10 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Przebadany na przenikanie fentanylu. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. |  | szt. | 5000
21 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor magenta, mankiet rolowany, rozmiar L, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6N oraz po starzeniu min. 6N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.5 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z EN 455. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604) i ASTM F1671. Badanie na przenikanie 10 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Przebadany na przenikanie fentanylu. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. |  | szt. | 1000
22 | Zarękawki foliowe - wykonane z polietylenu, wykończone gumką z obu stron. Grubość 0,02 mm . Długość zarękawka 40 cm, szerokość 20 cm. Środek ochrony indywidualnej (PPE): Kategoria I. Pakowanie po 100sztuk. |  | szt. | 3500
23 | Rękawice foliowe wykonane z transparentnej folii polietylenowej. Posiadają uniwersalny kształt pasujący zarówno na prawą i lewą dłoń. Pakowane w praktyczny woreczek foliowy. Dopuszcza się wyrób medyczny lub niemedyczny. Rozmiary: M lub L, opakowanie a' 100 sztuk |  | szt. | 1000
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
* w przypadku braku nr katalogowego należy zamieścić odpowiednią informację